МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  сАРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

гОСУДАРСТВЕННОЕ  автономное ПРофессиональное

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

сАРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«вОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УР

______________ Лебедев А.С.

«__» _________ 2017 г.

Рабочая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 01. Организация слесарно-сборочных работ, монтажа, ремонта и регулирования при эксплуатации сетевых сооружений и электрооборудования промышленных организаций.

для программы повышения квалификации

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

2017

РАССМОТРЕНО

На заседании цикловой комиссии электротехнических дисциплин

Протокол №  от «   »                2017 г.

Председатель цикловой комиссии

_____________ Нарватова В.Б.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе обязательной части Федерального государственного образовательного стандарта СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) (далее – ФГОС) по профессии 19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Организация-разработчик: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж».

Разработчик:

Манухина Т.В. – заместитель директора по УМР ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж».

Безруднов Н.А. – преподаватель электротехнических дисциплин ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж».

Матвеев А.В. – преподаватель электротехнических дисциплин ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж».

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 01 «Организация слесарно-сборочных работ, монтажа, ремонта и регулирования при эксплуатации сетевых сооружений и электрооборудования промышленных организаций»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  19861"Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования"  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Организация слесарно-сборочных работ, монтажа, ремонта и регулирования при эксплуатации сетевых сооружений и электрооборудования промышленных организаций.

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК. 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

уметь:

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

- читать электрические схемы различной сложности; выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования; ремонтировать электрооборудование  в соответствии с технологическими  картами; применять безопасные приемы ремонта;

знать:

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; приемы и правила выполнения операций; рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования;

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –  30 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  18 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –12часов;

самостоятельной работы обучающегося – 6часов;

учебной практики –  12часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация слесарно-сборочных работ, монтажа, ремонта и регулирования при эксплуатации сетевых сооружений и электрооборудования промышленных организаций».

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки |
| ПК 1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта |
| ПК 1.3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
| ПК 1.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5. | Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |

3. СТРУКТУРА и  содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 | Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 12 | 4 | 6 | - |  |
|  | Учебная практика | 12 |  | 12 |
|  | Всего: | 30 | 12 | 6 | 6 |  | 12 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 01 «Организация слесарно-сборочных работ, монтажа, ремонта и регулирования при эксплуатации сетевых сооружений и электрооборудования промышленных организаций.

»

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МДК 01.01 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных предприятий |  |  |  |
| Тема 1.1. Монтаж электрооборудования напряжением до 10кВ | Содержание | 2 2 |  |
|  | 1 | Монтаж трансформаторных подстанций |  |  |
|  | 2 | Монтаж электрического оборудования |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Составление и чтение электрических схем осветительных электроустановок. |  |  |
| Самостоятельная работа Составить технологическую карту монтажа трансформаторов | 3 | 2 |
| Тема1.2. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий до 10кВ | Содержание | 2 2 |  |
|  | 1 | Ремонт трансформаторных подстанций |  |  |
|  | 2 | Ремонт электрического оборудования |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Определение причины перегрева обмоток трансформатора. Устранение обнаруженного дефекта. Дифференцированный зачет |  |  |
| Самостоятельная работа Составление схемы упрощенной трансформаторной подстанции | 3 |  |
| Учебная практика УП.01 | 12 |  |
| Виды работ Ремонт электрических аппаратов Ремонт электрических машин . | 6 6 |  |
| Всего | 30 |  |
| Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного |  |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» и мастерских «Слесарно – механическая», «Электромонтажная».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования»:

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий);

- комплекты инструкционно-технологических карт и бланков технологической документации;

- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные и электрифицированные стенды, макеты и действующие устройства);

- комплект деталей, узлов, инструментов и приспособлений;

Технические средства обучения:

- компьютеры-13 штук,

- принтер лазерный;

- сканер;

- локальная сеть;

- программное обеспечение, видеофильмы,

- мультимедийный проектор,

- серверное оборудование;

- интерактивная доска.

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:

1. Слесарно - механической:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов;

- приспособления;

- заготовки для выполнения слесарных работ.

- набор инструментов, для технического обслуживания и ремонта электрооборудования

- приспособления и вспомогательный инструмент;

- заготовки для выполнения ремонтных работ;

- комплект противопожарных средств;

- инструкции и плакаты по безопасности труда и электробезопасности.

2. Электромонтажной:

- лабораторные столы со съемными панелями;

- основное и вспомогательное технологическое оборудование (верстаки и столы для электромонтажных работ, станки, испытательный стенд с напряжениями на зажимах, трансформаторы, шкаф вытяжной и др.);

- инструмент, приспособления, приборы и инвентарь;

- инструкции и плакаты по технике безопасности.

-комплект электроизмерительных приборов, применяемых при эксплуатации электрооборудования

- схема подключения приборов на стендах;

- инструкции и плакаты по технике безопасности.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.Сибикин Ю.Д.Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования

и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1 : учебник для учреждений нач. проф. образования / Ю.Д.Сибикин. —7-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. —208 с.

2.Сибикин Ю.Д.Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования

и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1 : учебник для учреждений нач. проф. образования / Ю.Д.Сибикин. —7-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия» (в электронном формате), 2014. —208 с.

3. Сибикин Ю.Д.Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2 : учебник для нач. проф. образования / Ю.Д.Сибикин. — 7-е изд., стер. — М. :Издательский центр «Академия», 2012. — 256 с.

4. Сибикин Ю.Д.Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2 : учебник для нач. проф. образования / Ю.Д.Сибикин. — 7-е изд., стер. — М. :Издательский центр «Академия» (в электронном формате), 2014. — 256 с.

5.Нестеренко В.М.Технология электромонтажных работ : учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования / В.М.Нестеренко, А.М. Мысьянов. — 9-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 592 с.

6.Сидорова Л.Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого   электрооборудования промышленных организаций: учеб. для  студ. Учреждений сред. проф. образования/ Л.Г Сидорова .-М,: Издательский центр «Академия» (в электронном формате), 2016-320с

Справочники:

1. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования: Справочное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 240 с.: ил. – (Профессиональное образование)

2.Москаленко В.В.Справочник электромонтера : учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования / В.В.Москаленко. — 7-е изд.,стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 368 с.

3.Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника : учеб. пособие для нач.

проф. образования / Ю.Д.Сибикин. — 4-е изд., стер. — М. : «Академия», 2011. — 336 с

Дополнительные источники:

1. Макаров Е.Ф Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей Учеб. для нач. проф. Образования/ Евгений Федорович Макаров –М.:ИРПО Издательский центр «Академия», 2003.-448с

2. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий :  учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования / Ю.Д.Сибикин, М.Ю.Сибикин. — 7-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 240 с.

3.Покровский Б.С. Слесарное дело : учебник для нач. проф.образования/

Б.С.Покровский, В.А.Скакун. – 7-е изд., стер. – М. :Издательский центр «Академия», 2011. – 320 с.

4. Павлович С.Н., Фираго Б.И.Ремонт и обслуживание электрооборудования. Спецтехнология / Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: «Феникс», 2002. – 248 с.: ил.

5.Покровский Б.С.Основы слесарного дела : раб. тетрадь : учеб. пособие для нач. проф.

образования / Б.С.Покровский. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 112 с.

Интернет-ресурсы

www.electrolibrary.info

Electrical Marketing - http://electricalmarketing.com/

Electric Pilot -  http://www.electricpilot.com/

ElectricSmarts.com - http://www.electricsmarts.com/,

Обучающая программа «Практикум электромонтёра»

Обучающая программа «В мир электричества, как в первый раз»

Отечественные журналы:

«Энергетик», «Электрик»

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Перед изучением модуля обучающийся изучает следующие дисциплины: «Охрана труда», «Электротехника».

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального модуля «Организация слесарно-сборочных работ, монтажа, ремонта и регулирования при эксплуатации сетевых сооружений и электрооборудования промышленных организаций» является освоение теоретического компонента ПМ.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам) и руководство практикой: наличие высшего инженерного или высшего педагогического образования, соответствующего профилю модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или высшее инженерное образование, соответствующее профилю модуля.

Мастера: наличие 5-го, 6-го квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях  не раже 1 раза в 3 года.

Опыт деятельность в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки | - выполнение слесарной обработки деталей, в соответствии с требованиями ТК; - выполнение слесарной обработки узлов различной сложности, в соответствии с требованиями ТК в процессе сборки; - выполнение пригонки деталей в соответствии с требованиям ТК; - выполнение пайки узлов различной сложности в соответствии с требованиями ТК | Комплексное практическое задание на основе эталона. Экспертная оценка выполнения комплексного практического задания |
| ПК1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта | -изготовление приспособлений для сборки; -изготовление приспособлений для ремонта | Экспертная оценка на практическом занятии. Экспертная оценка выполнения практического задания. |
| ПК1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта | - выявление и устранение дефектов во время эксплуатации оборудования и при проверке оборудования в процессе ремонта | Практическое задание в реальных условиях. Экспертная оценка выполнения практического задания. |
| ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования | - заполнение дефектной ведомости в соответствии с требования к оформлению | Оценка продукта в соответствии с эталоном |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК1. Понимать сущность и социальную значимость профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - формирование интереса к будущей профессии через: - повышение качества обучения по ПМ; - участие в НСО; -участие в олимпиадах, научных конференциях; - участие в органах ученического самоуправления, - участие в социально-проектной деятельности; - портфолио обучающегося | Наблюдение; мониторинг, оценка содержания портфолио обучающегося |
| ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области сборки, монтажа и ремонта электрооборудования промышленных предприятий; - оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Мониторинг и рейтинг выполнения работ на учебной практике. |
| ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области технологических процессов ремонта электрооборудования промышленных предприятий. | Практические работы на моделирование и решение нестандартных ситуаций |
| ОК4. Осуществлять поиск информации необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - получение необходимой информации с использованием различных источников, включая электронные. | Подготовка рефератов, докладов, использование электронных источников. |
| ОК5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - оформление результатов самостоятельной работы с использованием ИКТ; - работа с АРМами, Интернет. | Наблюдение за навыками работы в глобальных, корпоративных и локальных информационных сетях |
| ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения и практики; - умение работать в группе; - наличие лидерских качеств; - участие в ученическом самоуправлении; - участие в спортивной и культурной жизни. | Наблюдение за ролью обучающихся в группе. Портфолио |

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  сАРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

гОСУДАРСТВЕННОЕ  автономное ПРофессиональное

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

сАРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«вОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УР

______________ Лебедев А.С.

«__» _________ 20__ г.

Рабочая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 02.  Выполнение работ по проверке и  наладке электрооборудования

по профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

2017

РАССМОТРЕНО

На заседании цикловой комиссии электротехнических дисциплин

Протокол №  от «   »                20____г.

Председатель цикловой комиссии

_____________ Нарватова В.Б.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе обязательной части Федерального государственного образовательного стандарта СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) (далее – ФГОС) по профессии 19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Организация-разработчик: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж».

Разработчик:

Манухина Т.В. – заместитель директора по УМР ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж».

Безруднов Н.А. – преподаватель электротехнических дисциплин ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж».

Матвеев А.В. – преподаватель электротехнических дисциплин ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж».

1.паспорт ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 02. Выполнение работ по проверке и  наладке электрооборудования.

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 19861"Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования"  части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по проверке и  наладке электрооборудования.

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Принимать  в  эксплуатацию  отремонтированное  электрооборудование и включать его в работу.

ПК 2.2. Производить  испытания  и  пробный  пуск  машин  под наблюдением инженерно-технического персонала.

ПК 2.3. Настраивать  и  регулировать  контрольно-измерительные приборы и инструменты.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- заполнения технологической документации;

- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами.

уметь:

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

- проводить электрические измерения;

- снимать показания приборов;

- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям.

знать:

- общую классификацию измерительных приборов;

- схемы включения приборов в электрическую цепь;

- документацию на техническое обслуживание приборов;

- систему эксплуатации и поверки приборов;

- общие правила технического обслуживания измерительных  приборов.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 42 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –42 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –20 часов;

самостоятельной работы обучающегося –  10 часов;

учебной практики –12 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Проверка и наладка оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 2.2 | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала |
| ПК 2.3 | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |

3. СТРУКТУРА и  содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение работ по проверке и  наладке электрооборудования»

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 2.1 ПК 2.2 | РАЗДЕЛ 1. Организация и технология проверки электрооборудования и контроль за его состоянием | 12 | 8 | 4 | 4 | - |  |
| ПК 2.3 | Раздел 2. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и контрольно – измерительных приборов | 30 | 12 | 6 | 6 | - | 12 |
|  | Производственная практика, часов не предусмотрена | - |  | - |
|  | Всего: | 42 | 20 | 10 | 10 |  | 12 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 02 «Выполнение работ по проверке и  наладке электрооборудования»

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 02. 1 . Организация и технология проверки электрооборудования и контроль за его состоянием |  |  |
| МДК . 02.01. Организация и технология проверки электрооборудования |  |  |
| Тема 1.1. Проверка исправности электрооборудования напряжением до 10кВ | Содержание | 2 2 | 2 |
|  | 1 | Технология проверки электрических машин |  |  |
|  | 2 | Технология проверки трансформаторов |  |  |
|  | Практические занятия | 2 2 |  |
|  | 1. | Проверка и испытания осветительных электроустановок». |  |  |
|  | 2 | Испытания электродвигателей переменного тока |  |  |
| Самостоятельная работа Нормативные документы на испытания электрических машин до 1000 В Нормативные документы на испытание силовых трансформаторов | 4 |  |
| МДК 02.02 Контрольно – измерительные приборы |  |  |
| Тема 1.1. Электрооборудование с электронным управлением | Содержание |  | 2 |
|  | 1 | Программируемые логические контроллеры | 4 |  |
|  | 2 | Электронные приборы и устройства | 4 |  |
|  | Практические работы |  |  |
|  | 1 | Изучение интеллектуальных реле Дифференцированный зачет | 4 |  |
| Самостоятельная работа 1. Прочие (модернизированные) измерительные приборы: назначение, принцип действия, область применения | 6 |  |
| Учебная практика УП.02 | 12 |  |
| Виды работ Выполнение проверки правильности функционирования полностью собранных схем при различных напряжениях | 6 |  |
| Монтаж и обслуживание электрооборудования с электронным управлением | 6 |  |
| Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного |  |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования», лаборатории «Контрольно – измерительных приборов» и мастерской  «Электромонтажная»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования», лаборатории «Контрольно – измерительных приборов»:

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий);

- комплекты инструкционно - технологических карт и бланков технологической документации;

- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные и электрифицированные стенды, макеты и действующие устройства);

- комплект деталей, узлов, инструментов и приспособлений;

Технические средства обучения:

- компьютеры-13 штук,

- принтер лазерный;

- принтер цветной струйный;

- сканер;

- локальная сеть;

- программное обеспечение, видеофильмы,

- мультимедийный проектор,

- серверное оборудование;

- интерактивная доска.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской «Электромонтажная»:

- лабораторные столы со съемными панелями;

- основное и вспомогательное технологическое оборудование (верстаки и столы для электромонтажных работ, станки, испытательный стенд с напряжениями на зажимах, трансформаторы, шкаф вытяжной и др.);

- инструмент, приспособления, приборы и инвентарь;

- инструкции и плакаты по технике безопасности.

- комплект электроизмерительных приборов, применяемых при эксплуатации электрооборудования

- схема подключения приборов на стендах;

- инструкции и плакаты по технике безопасности.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Контрольно – измерительных приборов»:

- комплект электроизмерительных приборов, применяемых при эксплуатации электрооборудования;

- схемы подключения приборов;

- инструкции и плакаты по технике безопасности.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.Сибикин Ю.Д.Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования

и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1 : учебник для учреждений нач. проф. образования / Ю.Д.Сибикин. —7-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. —208 с.

2. Сибикин Ю.Д.Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2 : учебник для нач. проф. образования / Ю.Д.Сибикин. — 7-е изд., стер. — М. :Издательский центр «Академия», 2012. — 256 с.

3.Нестеренко В.М.Технология электромонтажных работ : учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования / В.М.Нестеренко, А.М. Мысьянов. — 9-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 592 с.

4. Зайцев С.А. Контрольно – измерительные приборы и инструменты  (8-е издание) (в электронном формате) 2016 г.

Справочники:

1. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования: Справочное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 240 с.: ил. – (Профессиональное образование)

2.Москаленко В.В.Справочник электромонтера : учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования / В.В.Москаленко. — 7-е изд.,стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 368 с.

3.Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника : учеб. пособие для нач.

проф. образования / Ю.Д.Сибикин. — 4-е изд., стер. — М. : «Академия», 2011. — 336 с

Дополнительные источники:

1. Макаров Е.Ф Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей Учеб. для нач. проф. Образования/ Евгений Федорович Макаров –М.:ИРПО Издательский центр «Академия», 2003.-448с

2. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий :  учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования / Ю.Д.Сибикин, М.Ю.Сибикин. — 7-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Акаде-

мия», 2012. — 240 с.

3.Покровский Б.С. Слесарное дело : учебник для нач. проф.образования/

Б.С.Покровский, В.А.Скакун. – 7-е изд., стер. – М. :Издательский центр «Академия», 2011. – 320 с.

4. Павлович С.Н., Фираго Б.И.Ремонт и обслуживание электрооборудования. Спецтехнология / Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: «Феникс», 2002. – 248 с.: ил.

5.Покровский Б.С.Основы слесарного дела : раб. тетрадь : учеб. пособие для нач. проф.

образования / Б.С.Покровский. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 112 с.

www.electrolibrary.info

Electrical Marketing - http://electricalmarketing.com/

Electric Pilot -  http://www.electricpilot.com/

ElectricSmarts.com - http://www.electricsmarts.com/,

Обучающая программа «Практикум электромонтёра»

Обучающая программа «В мир электричества, как в первый раз»

Отечественные журналы:

«Энергетик», «Электрик»

Профессиональные информационные системы CAD и CAM.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Перед изучением модуля обучающийся изучает следующие дисциплины: «Охрана труда», «Электротехника» и профессионального модуля ПМ 01. «Организация слесарно-сборочных работ, монтажа, ремонта и регулирования при эксплуатации сетевых сооружений и электрооборудования промышленных организаций»

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по проверке и  наладке электрооборудования»  является освоение теоретического компонента ПМ.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации инженерно-педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам и руководство практикой: наличие высшего инженерного или высшего педагогического образования, соответствующего профилю модуля «Проверка и наладка электрооборудования».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или высшее инженерное образование, соответствующее профилю модуля.

Мастера: наличие 5-го, 6-го квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях  не раже 1 раза в 3 года.

Опыт деятельность в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. | - проведение проверки электрооборудования на холостом ходу; - проведение испытания электрооборудования под нагрузкой; - выполнение приёмки отремонтированного оборудования. | Комплексное практическое задание на основе эталона. Экспертная оценка выполнения комплексного практического задания |
| ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно – технического персонала | - выполнение проверки схем соединения; - определение вида и объёма работ при приёмке в эксплуатацию электрооборудования; - выполнение испытания электрооборудования; - выполнение пробного пуска машин. | Экспертная оценка на практическом занятии. Экспертная оценка выполнения практического задания. |
| ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно – измерительные приборы и инструменты | - выполнение работ с проверочной и измерительной аппаратурой; - выполнение настройки и регулировки контрольно – измерительных приборов и аппаратуры. | Практическое задание в реальных условиях. Экспертная оценка выполнения практического задания. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - формирование интереса к будущей профессии через: - повышение качества обучения по ПМ; - участие в НСО; -участие в олимпиадах, научных конференциях; - участие в органах ученического самоуправления, - участие в социально-проектной деятельности; - портфолио обучающегося | Наблюдение; мониторинг, оценка содержания портфолио обучающегося |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области проверки и наладки электрооборудования промышленных предприятий; - оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Мониторинг и рейтинг выполнения работ на учебной практике. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области проверки и наладки электрооборудования промышленных предприятий. | Практические работы на моделирование и решение нестандартных ситуаций |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - получение необходимой информации с использованием различных источников, включая электронные. | Подготовка рефератов, докладов, использование электронных источников. |
| ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - оформление результатов самостоятельной работы с использованием ИКТ; - работа с АРМами, Интернет. | Наблюдение за навыками работы в глобальных, корпоративных и локальных информационных сетях |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения и практики; - умение работать в группе; - наличие лидерских качеств; - участие в ученическом самоуправлении; - участие в спортивной и культурной жизни. | Наблюдение за ролью обучающихся в группе. Портфолио |

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  сАРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

гОСУДАРСТВЕННОЕ  автономное ПРофессиональное

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

сАРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«вОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УР

______________ Лебедев А.С.

«__» _________ 20__ г.

Рабочая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 03. Выполнение работ по техническому обслуживанию, выявлению и устранению неполадок электрооборудования промышленных организаций.

по профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

2017

РАССМОТРЕНО

На заседании цикловой комиссии электротехнических дисциплин

Протокол №  от «   »                20____г.

Председатель цикловой комиссии

_____________ Нарватова В.Б.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе обязательной части Федерального государственного образовательного стандарта СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) (далее – ФГОС) по профессии 19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Организация-разработчик: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж».

Разработчик:

Манухина Т.В. – заместитель директора по УМР ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж».

Безруднов Н.А. – преподаватель электротехнических дисциплин ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж».

Матвеев А.В. – преподаватель электротехнических дисциплин ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж».

1. паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 03 Выполнение работ по техническому обслуживанию, выявлению и устранению неполадок электрооборудования промышленных организаций                                                                                                                   1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 19861 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования"  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по техническому обслуживанию, выявлению и устранению неполадок электрооборудования промышленных организаций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Проводить  плановые  и  внеочередные  осмотры электрооборудования.

ПК 3.2. Производить  техническое  обслуживание  электрооборудования согласно технологическим картам.

ПК 3.3. Выполнять  замену  электрооборудования,  не  подлежащего  ремонту, в случае обнаружения его неисправностей.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры,  трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств;

уметь:

- разбираться в графиках ТО и Р электрооборудования и проводить ППР в соответствии с графиком;

- производить межремонтное техническое обслуживание  электрооборудования;

- оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;

- устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

- производить межремонтное обслуживание электродвигателей;

знать:

-задачи службы технического обслуживания;

-виды и причины износа электрооборудования;

-организацию технической эксплуатации электроустановок;

обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера;

порядок оформления и выдачи нарядов на работу;

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –99 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  45 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –30   часов;

самостоятельной работы обучающегося – 15 часов;

производственной практики –54часа.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности

Выполнение работ по техническому обслуживанию, выявлению и устранению неполадок электрооборудования промышленных организаций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1 | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования |
| ПК 3.2 | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам |
| ПК 3.3 | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ 03. Выполнение работ по техническому обслуживанию, выявлению и устранению неполадок электрооборудования промышленных организаций

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 | Раздел 1. Техническое обслуживание электрооборудования промышленных предприятий | 45 | 30 | 15 | 15 | - |  |
|  | Учебная практика, часов | 54 |  | 54 |
|  | Всего: | 99 |  |  |  |  |  |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 03. Выполнение работ по техническому обслуживанию, выявлению и устранению неполадок электрооборудования промышленных организаций

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий |  |  |
| Тема 1.1 Техническое обслуживание трансформаторов | Содержание |  |  |
|  | 1 | Назначение и технические характеристики силовых трансформаторов. Техническое обслуживание трансформаторов.. | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1 | Описание видов и марок трансформаторного масла и подбор по мощности | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Серии и область применения измерительных трансформаторов тока Серии и область применения измерительных трансформаторов напряжения | 2 |  |
|  |  |  | 2 |
| Тема 1.2 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций | Содержание |  |  |
|  | 1 | Общин сведения об устройстве подстанций. Организация сменного и периодического надзора за состоянием и работой электрооборудования. | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1 | Составление технологических карт по ремонту трансформаторов. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Регламент работ при текущем ремонте масляных выключателей | 2 | 2 |
| Тема 1.3 Техническое обслуживание электрических машин | Содержание |  |  |
|  | 1 | Устройство и эксплуатация электрических машин. Принцип работы двигателей. Устройство и принцип действия асинхронного двигателя с короткозамкнутым и фазным ротором. | 2 |  |
|  | 2 | Схемы автоматизированного управления электродвигателями. Пуск в ход асинхронного управления электродвигателями Изучение схем.. | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1 | Изучение схемы нереверсивного автоматического управления пуском в функции времени и динамическим торможением трёхфазным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором. | 2 |  |
|  | 2 | Изучение реверсивной схемы автоматического управления пуском и торможением противовключением трёхфазным асинхронным двигателем с фазным ротором. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Составление технологической карты ремонта асинхронного электродвигателя Причины и способы устранения искрения щеточного механизма | 4 | 2 |
| Тема 1.4 Техническое обслуживание распределительных устройств | Содержание |  |  |
|  | 1 | Назначение и классификация распределительных устройств. Понятие о комплектных распределительных устройствах. Распределительный пункт. | 2 |  |
|  | 2 | Оборудование комплектных распределительных устройств. | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1 | Изучение конструкции высоковольтных выключателей | 2 |  |
|  | 2 | Изучение конструкции и принципа действия высоковольтных предохранителей | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Электродинамическое и термическое действие токов короткого замыкания | 4 | 2 |
| Тема 1.5 Диагностика и замена электрического оборудования | Содержание |  |  |
|  | 1 | Средства диагностики электрического оборудования. | 2 |  |
|  | 2 | Основные нормативно – технические документы. | 1 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1 | Составление технологической карты по диагностике электрических машин | 1 |  |
|  | 2 | Изучение средств и методов контроля состояния электрооборудования | 1 |  |
|  | Дифференцированный зачет | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа Основные направления создания комплекса оборудования для интеллектуальных электрических сетей | 3 |  |
|  | Итого | 45 |  |
|  | 54 |  |
| Учебная практика УП. 03 Виды работ Выполнение технического обслуживания силовых трансформаторов Выполнение технического обслуживания трансформаторных подстанций Выполнение технического обслуживания электрических машин Выполнение технического обслуживания электрооборудования распределительных устройств Выполнение диагностики и замены электрического оборудования | 6 12 12 12 12 |  |
|  | 99 |  |
| Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного | 6 |  |

# 4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования»:

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий);

- комплекты инструкционно - технологических карт и бланков технологической документации;

- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные и электрифицированные стенды, макеты и действующие устройства);

- комплект деталей, узлов, инструментов и приспособлений;

Технические средства обучения:

- компьютеры-13 штук,

- принтер лазерный;

- принтер цветной струйный;

- сканер;

- локальная сеть;

- программное обеспечение, видеофильмы,

- мультимедийный проектор,

- серверное оборудование;

- интерактивная доска.

Реализация профессионального модуля предполагает учебную практику, которую рекомендуется проводить концентрировано.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.Сибикин Ю.Д.Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования

и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1 : учебник для учреждений нач. проф. образования / Ю.Д.Сибикин. —7-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. —208 с.

2. Сибикин Ю.Д.Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2 : учебник для нач. проф. образования / Ю.Д.Сибикин. — 7-е изд., стер. — М. :Издательский центр «Академия», 2012. — 256 с.

3.Нестеренко В.М.Технология электромонтажных работ : учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования / В.М.Нестеренко, А.М. Мысьянов. — 9-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 592 с.

Справочники:

1. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования: Справочное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 240 с.: ил. – (Профессиональное образование)

2.Москаленко В.В.Справочник электромонтера : учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования / В.В.Москаленко. — 7-е изд.,стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 368 с.

3.Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника : учеб. пособие для нач.

проф. образования / Ю.Д.Сибикин. — 4-е изд., стер. — М. : «Академия», 2011. — 336 с

Дополнительные источники:

1. Макаров Е.Ф Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей Учеб. для нач. проф. Образования/ Евгений Федорович Макаров –М.:ИРПО Издательский центр «Академия», 2003.-448с

2. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий :  учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования / Ю.Д.Сибикин, М.Ю.Сибикин. — 7-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Акаде-

мия», 2012. — 240 с.

3. Павлович С.Н., Фираго Б.И.Ремонт и обслуживание электрооборудования. Спецтехнология / Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: «Феникс», 2002. – 248 с.: ил.

www.electrolibrary.info

Electrical Marketing - http://electricalmarketing.com/

Electric Pilot -  http://www.electricpilot.com/

ElectricSmarts.com - http://www.electricsmarts.com/,

Обучающая программа «Практикум электромонтёра»

Обучающая программа «В мир электричества, как в первый раз»

Отечественные журналы:

«Энергетик», «Электрик»

Профессиональные информационные системы CAD и CAM.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Перед изучением модуля обучающийся изучает следующие дисциплины: «Охрана труда», «Электротехника» и профессиональные модули ПМ. 01 и ПМ. 02.

Обязательным условием допуска к практике в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по техническому обслуживанию, выявлению и устранению неполадок электрооборудования промышленных организаций» является освоение теоретического компонента ПМ.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам) и руководство практикой: наличие высшего инженерного или высшего педагогического образования, соответствующего профилю «Выполнение работ по техническому обслуживанию, выявлению и устранению неполадок электрооборудования промышленных организаций Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или высшее инженерное образование, соответствующее профилю модуля.

Мастера: наличие 5-го, 6-го квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях  не раже 1 раза в 3 года.

Опыт деятельность в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования | - изложение видов и причин износа электрооборудования; - оформление и выдача нарядов на работу; - проведение плановых осмотров электрооборудования; - проведение внеочередных осмотров электрооборудования; - изложение основных обязанностей электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра | Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Практический экзамен по профессиональному модулю. |
| ПК3.2. Проводить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам | - заполнение маршрутно-технологических карт ремонта электрооборудования; - выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования | Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Практический экзамен по профессиональному модулю. |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей | - проведение межремонтного технического обслуживания электрооборудования; - выявление оборудования, не подлежащего ремонту; - выполнение замены электрооборудования | Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Практический экзамен по профессиональному модулю. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Сформирован интерес к будущей профессии через: - повышение качества обучения по ПМ; - участие в НСО; -участие в олимпиадах, научных конференциях; - участие в органах ученического самоуправления, - участие в социально-проектной деятельности; - портфолио обучающегося | Наблюдение; мониторинг, оценка содержания портфолио обучающегося |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области устранения и предупреждения аварий и неполадок электрооборудования промышленных предприятий; - оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Мониторинг и рейтинг выполнения работ на учебной практике. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области устранения и предупреждения аварий и неполадок электрооборудования промышленных предприятий. | Практические работы на моделирование и решение нестандартных ситуаций |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - получение необходимой информации с использованием различных источников, включая электронные. | Подготовка рефератов, докладов, использование электронных источников. |
| ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - оформление результатов самостоятельной работы с использованием ИКТ; - работа с АРМами, Интернет. | Наблюдение за навыками работы в глобальных, корпоративных и локальных информационных сетях |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения и практики; - умение работать в группе; - наличие лидерских качеств; - участие в ученическом самоуправлении; - участие спортивно - и культурной жизни. | Наблюдение за ролью обучающихся в группе; Портфолио |

Министерство образования Саратовской области

Государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение

«Вольский технологический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УР

______________ Лебедев А.С.

«__» _________ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

по профессии

19861Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования

ПМ.01  Организация слесарно-сборочных работ, монтажа, ремонта и регулирования при эксплуатации сетевых сооружений и электрооборудования промышленных организаций.

ПМ.02       Выполнение работ по проверке и  наладке электрооборудования

ПМ.03     Выполнение работ по техническому обслуживанию, выявлению и устранению неполадок электрооборудования промышленных организаций.

2017

РАССМОТРЕНО

На заседании цикловой комиссии электротехнических дисциплин

Протокол №  от «   »                20____г.

Председатель цикловой комиссии

_____________ Нарватова В.Б.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе обязательной части Федерального государственного образовательного стандарта СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) (далее – ФГОС) по профессии 19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Организация-разработчик: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж».

Разработчик:

Манухина Т.В. – заместитель директора по УМР ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж».

Безруднов Н.А. – преподаватель электротехнических дисциплин ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж».

Матвеев А.В. – преподаватель электротехнических дисциплин ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж».

- паспорт ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

  - Область применения программы

Программа учебной и производственной практики  является частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по профессии СПО, входящей в состав укрупненной группы профессий 19861"Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" в части освоения основных  видов  профессиональной деятельности (ВПД):

- Организация слесарно-сборочных работ, монтажа, ремонта и регулирования при эксплуатации сетевых сооружений и электрооборудования промышленных организаций.

- Выполнение работ по проверке и  наладке электрооборудования.

-- Выполнение работ по техническому обслуживанию, выявлению и устранению неполадок электрооборудования промышленных организаций.

Обучающийся, освоивший ППКРС СПО, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| --- | --- |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5. | Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |

Обучающийся, освоивший ОПОП СПО, должен обладать следующими профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

ПК  1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

ПК 2.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

ПК 2.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

ПК 2.3 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

ПК 3.1 Проводить  плановые  и  внеочередные  осмотры электрооборудования

ПК 3.2 Производить  техническое  обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам

ПК 3.3 Выполнять  замену  электрооборудования,  не  подлежащего ремонту в      случае обнаружения его неисправностей

  - Цели и задачи программы учебной и  производственной  практики

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе освоения программы учебной и производственной практики  должен

иметь практический опыт

ПМ 01:

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

ПМ 02:

- заполнения технологической документации;

- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами.

ПМ 03:

- выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры,  трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств;

уметь:

ПМ 01:

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

- читать электрические схемы различной сложности; выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; применять безопасные приемы ремонта;

ПМ 02:

выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

- проводить электрические измерения;

- снимать показания приборов;

- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям.

ПМ 03:

разбираться в графиках ТО и Р электрооборудования и проводить ППР в соответствии с графиком;

- производить межремонтное техническое обслуживание  электрооборудования;

- оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;

- устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

- производить межремонтное обслуживание электродвигателей;

  - Количество часов на освоение программы  учебной практики

Общее количество часов для  практики  профессионального цикла П.00–78 в т.ч.:

- учебная практика УП.01, УП.02, УП.03 –78 часа

Общее количество часов распределяется на освоение программы профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 профессионального цикла П.00

Количество часов для  практики  ПМ.01 –12, в т.ч.:

- учебная практика УП.01 –12 часов.

Количество часов для  практики  ПМ.02 –  12, в т.ч.:

- учебная практика УП.02 –12 часов.

Количество часов  практики  ПМ.03 –  54, в т.ч.:

- учебная практика УП.03 – 54 часа.

# 2. результаты освоения ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики является овладение обучающимися  видами профессиональной деятельности:

1. Организация слесарно-сборочных работ, монтажа, ремонта и регулирования при эксплуатации сетевых сооружений и электрооборудования промышленных организаций.                                                                                                                           2.Проверка и наладка электрооборудования.

3.Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | - уметь выполнять слесарно-сборочные работы и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки; - уметь выполнять разборку и сборку узлов различной сложности; - соблюдать технику безопасности при слесарной обработке, пригонке и пайке деталей и узлов. |
| ПК 1.2 | - уметь соблюдать соответствие изготовленного приспособления перечню, содержанию и объёму выполняемых на нём работ; - уметь квалифицированно выполнять порученные задания; - соблюдать технику безопасности при изготовлении приспособлений. |
| ПК 1.3 | - уметь правильно принимать решения по результатам определения технического состояния оборудования, его агрегатов и систем; - уметь квалифицированно выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования; - соблюдать технику безопасности при выявлении и устранении дефектов во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
| ПК 1.4 | - уметь излагать правила диагностирования электрооборудования, его агрегатов и систем; - уметь обоснованно выбирать диагностическое оборудования для определения технического состояния электрооборудования; - уметь правильно выбирать диагностические параметры для определения технического состояния электрооборудования, его агрегатов и систем; - уметь демонстрировать диагностику электрооборудования, его агрегатов и систем; - уметь правильно заполнять дефектные ведомости. |
| ПК 2.1 | - уметь правильно выполнять наладочные и испытательские работы при пуске электроустановок; - уметь сверять реальные схемы и сборки электрооборудования с соответствующими чертежами, техническими условиями и электрическими схемами; - уметь правильно включать различные электрические приборы в электрическую цепь. |
| ПК 2.2 | - уметь точно, быстро и своевременно снимать показания измерительных приборов; - соблюдать регламент работ при испытании и пробном пуске электрооборудования; - уметь правильно включать и соблюдать нагрузочные режимы при испытании и пробном пуске электрооборудования. |
| ПК 2.3 | - Уметь правильно пользоваться документацией на техническое обслуживание приборов; - обеспечивать системность в осуществлении эксплуатации и поверки приборов; - уметь квалифицированно производить съем показаний электроизмерительных приборов; - уметь принимать решения в правильности и необходимости осуществления настройки измерительных приборов и инструментов. |
| ПК 3.1 | - уметь излагать правила диагностирования электрооборудования, его агрегатов и систем; - уметь обоснованно выбирать диагностическое оборудование для определения технического состояния электрооборудования, его агрегатов и систем; - уметь правильно выбирать диагностические параметры для определения технического состояния электрооборудования, его агрегатов и систем; - уметь правильно принимать решения по результатам определения технического состояния электрооборудования, его агрегатов и систем; - уметь правильно демонстрировать диагностику электрооборудования, его агрегатов и систем и устранять простейшие неполадки и сбои в работе. |
| ПК 3.2 | - уметь соблюдать соответствие выполняемого обслуживания перечню, содержанию и объёму работ технологической карты; - уметь выполнять квалифицированное техническое обслуживание и несложный ремонт электрооборудования, его агрегатов и систем; - соблюдать технику безопасности при техническом обслуживании и несложном ремонте электрооборудования его агрегатов и систем. |
| ПК 3.3 | - уметь выполнять демонтаж и монтаж электрооборудования; - уметь разбирать, собирать и испытывать электрооборудование; - соблюдать технику безопасности при замене и испытании электрооборудования, его агрегатов и систем. |
| ПК 3.4 | -уметь выполнять оперативные переключения в распределительных устройствах подстанциях и сетях |
| ПК 3.5 | -определять повреждения на оборудовании распределительных сетей и подстанциях |
| ОК1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |

3. СТРУКТУРА и содержание ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ

3.1ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  ПМ.01  Организация слесарно-сборочных работ, монтажа, ремонта и регулирования при эксплуатации сетевых сооружений и электрооборудования промышленных организаций.  УП.01.

| Тема | Содержание (Виды работ) | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Наименование разделов и тем | Содержание (Виды работ) . | Объем часов |
| 1 | 2 | 3 |
| Учебная практика УП.01. |
| Тема 1.1. Ремонт электрических аппаратов | Содержание | 6 |
|  | Производить различные виды работ при ремонте электрических аппаратов Производить замену электрических аппаратов. Выполнять частичную и полную разборку электрических аппаратов. Осуществлять дефектацию электрических аппаратов. Выполнять поиск и устранение неисправностей в электрических аппаратах. Проводить проверку внутренней цепи электрических аппаратов |  |
| Тема 1.2. Ремонт электрических машин. | Содержание | 6 |
|  | Производить различные виды работ при ремонте электрических машин Измерять сопротивление изоляции статора и ротора. Выполнять замену фланцевых прокладок. Выполнять замену изношенных подшипников. Выполнять промывку подшипников скольжения, их перезаливку. Выполнять ремонт сердечников статора и ротора. Проводить сборку электродвигателя. Производить проверку исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления. Выполнять регулировку электрооборудования трансформаторных подстанций напряжением до 10 кВ. |  |
|  | ВСЕГО | 12 |

3.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  ПМ.02  Выполнение работ по проверке и  наладке электрооборудования. УП.02.

| Наименование разделов и тем | Содержание. (Виды работ) | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Учебная практика УП.02. |
| Тема 1.1 Выполнение проверки правильности функционирования полностью собранных схем при различных напряжениях | Содержание | 6 |
|  | 1 | Выполнение проверки правильности функционирования полностью собранных схем при различных напряжениях |  |
| Тема 1.2 Монтаж и обслуживание электрооборудования с электронным управлением | Содержание | 6 |
|  | 1 | Монтаж и обслуживание электрооборудования с электронным управлением |  |
|  | ВСЕГО | 12 |

3.3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПМ.03. Выполнение работ по техническому обслуживанию, выявлению и устранению неполадок электрооборудования промышленных организаций.  УП.03

| Наименование разделов и тем | Содержание | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Тема 1.1 Выполнение технического обслуживания силовых трансформаторов | Содержание |  |
|  | 1 | Профилактическое обслуживание силовых трансформаторов Выполнение диагностики технического состояния силовых трансформаторов Проверка соответствия силовых трансформаторов условиям эксплуатации и нагрузке. Контроль параметров работы силовых трансформаторов | 6 |
| Тема 1.2 Выполнение технического обслуживания трансформаторных подстанций | Содержание |  |
|  | 1 | Профилактическое обслуживание электрооборудования трансформаторных подстанций напряжением до 10 кВ | 6 |
|  | 2 | Проверка соответствия электрооборудования трансформаторных подстанций напряжением до 10 кВ условиям эксплуатации и нагрузке | 6 |
| Тема 1.3 Выполнение технического обслуживания электрических машин | Содержание |  |
|  | 1 | Профилактическое обслуживание электрических машин напряжением до 1000 В Диагностика технического состояния электрических машин напряжением до 1000 В | 6 |
|  | 2 | .Проверка соответствия электрических машин напряжением до 1000 В условиям эксплуатации и нагрузке | 6 |
| Тема 1.4 Выполнение технического обслуживания электрооборудования распределительных устройств | Содержание |  |
|  | 1 | Выполнение осмотра и очистки электрооборудования распределительных устройств | 6 |
|  | 2 | Выполнение замены поврежденных элементов разъединителей, выключателей нагрузки и их приводов, тяг к приводам разъединителей, устройств блокировки, устройств компенсации реактивной мощности | 6 |
| Тема 1.5 Выполнение диагностики и замены электрического оборудования | Содержание |  |
|  | 1 | Выполнение диагностики и замены электрического оборудования осветительных электроустановок. Выполнение диагностики и замены электрического оборудования цеховых электрических сетей | 6 |
|  | 2 | Выполнение диагностики и замены электрического оборудования цеховых электрических сетей | 6 |
|  | ВСЕГО | 54 |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРАКТИКИ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению производственной практики

Для прохождения производственной практики УП01, УПО2, УП03 необходимо рабочее место на предприятии или в организации, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности и оснащенное следующим оборудованием: силовые трансформаторы, измерительные трансформаторы, электродвигатели, пускорегулирующая аппаратура до и выше 1000 В, распределительные устройства электрических сетей и подстанций, силовые и осветительные установки, электроизмерительные приборы, электрооборудование с электронным управлением, осветительные установки, воздушные и кабельные линии электропередач

# 4.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.Сибикин Ю.Д.Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования

и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1 : учебник для учреждений нач. проф. образования / Ю.Д.Сибикин. —7-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. —208 с.

2.Сибикин Ю.Д.Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования

и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1 : учебник для учреждений нач. проф. образования / Ю.Д.Сибикин. —7-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия» (в электронном формате), 2014. —208 с.

3. Сибикин Ю.Д.Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2 : учебник для нач. проф. образования / Ю.Д.Сибикин. — 7-е изд., стер. — М.:Издательский центр «Академия», 2012.—256 с.

4. Сибикин Ю.Д.Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2 : учебник для нач. проф. образования / Ю.Д.Сибикин. — 7-е изд., стер. — М. :Издательский центр «Академия» (в электронном формате), 2014. — 256 с.

5.Нестеренко В.М.Технология электромонтажных работ : учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования / В.М.Нестеренко, А.М. Мысьянов. — 9-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 592 с.

6.Сидорова Л.Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого   электрооборудования промышленных организаций: учеб. для  студ. Учреждений сред. проф. образования/ Л.Г Сидорова .-М,: Издательский центр «Академия» (в электронном формате), 2016-320с

Справочники:

1. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования: Справочное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 240 с.: ил. – (Профессиональное образование)

2. Москаленко В.В. Справочник электромонтера: Справочник/Владимир Валентинович Москаленко. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 288 с., ил.

3. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника: Учеб. Пособие для нач. проф. Образования / Юрий Дмитриевич Сибикин. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. –336 с., ил.

Дополнительные источники:

1.  Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию: Учеб.пособие для вузов/И.И. Алиев. – 3-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2012. – 255 с., ил.

2. Алиев И.И., Абрамов М.Б. Электрические аппараты. Справочник. – М.: Издательское предприятие РадиоСофт, 2005. – 256 с.: ил

3 Павлович С.Н., Фираго Б.И. Ремонт и обслуживание электрооборудования. Спецтехнология / Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: «Феникс», 2012. – 248 с.: ил.

4. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для нач.проф.образования/ Б.С.Покровский-5-е изд.,стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2012.-320с.

www.electrolibrary.info

Electrical Marketing - http://electricalmarketing.com/

Electric Pilot -  http://www.electricpilot.com/

ElectricSmarts.com - http://www.electricsmarts.com/,

Обучающая программа «Практикум электромонтёра»

5.Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПМ.01 Организация слесарно-сборочных работ, монтажа, ремонта и регулирования при эксплуатации сетевых сооружений и электрооборудования промышленных организаций. |
| ПК.1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки | - Уметь выполнять слесарно-сборочные работы и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки; - уметь выполнять разборку и сборку узлов различной сложности; - соблюдать технику безопасности при слесарной обработке, пригонке и пайке деталей и узлов. | зачеты по темам на учебной практике; - экспертная оценка выполнения производственных работ на учебной практике. |
| ПК.1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта | - уметь соблюдать соответствие изготовленного приспособления перечню, содержанию и объёму выполняемых на нём работ; - уметь квалифицированно выполнять порученные задания; - соблюдать технику безопасности при изготовлении приспособлений. | - - защита практически выполненных работ. |
| ПК.1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта | - уметь правильно принимать решения по результатам определения технического состояния оборудования, его агрегатов и систем; - уметь квалифицированно выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования; - соблюдать технику безопасности при выявлении и устранении дефектов во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта | защита практически выполненных работ. зачеты по темам на занятиях учебной практики. |
| ПК.1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования | - уметь излагать правила диагностирования электрооборудования, его агрегатов и систем; - уметь обоснованно выбирать диагностическое оборудования для определения технического состояния электрооборудования; - уметь правильно выбирать диагностические параметры для определения технического состояния электрооборудования, его агрегатов и систем; - уметь демонстрировать диагностику электрооборудования, его агрегатов и систем; - уметь правильно заполнять дефектные ведомости. | защита практически выполненных дефектных ведомостей. |
| ПМ.02. Выполнение работ по проверке и наладке электрооборудования |
| ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу | - уметь точно, быстро и своевременно снимать показания измерительных приборов; - соблюдать регламент работ при испытании и пробном пуске электрооборудования; - уметь правильно включать и соблюдать нагрузочные режимы при испытании и пробном пуске электрооборудования. | - экспертная оценка выполнения практических и лабораторных работ; - экспертная оценка выполнения пробных работ на учебной и производственной практике. |
| ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. | - Уметь правильно пользоваться документацией на техническое обслуживание приборов; - обеспечивать системность в осуществлении эксплуатации и поверки приборов; - уметь квалифицированно производить съем показаний электроизмерительных приборов; - уметь принимать решения в правильности и необходимости осуществления настройки измерительных приборов и инструментов. | - экспертная оценка выполнения пробных работ на учебной и производственной практике. |
| ПК 2.3.Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | - уметь точно, быстро и своевременно снимать показания измерительных приборов; - соблюдать регламент работ при испытании и пробном пуске электрооборудования; - уметь правильно включать и соблюдать нагрузочные режимы при испытании и пробном пуске электрооборудования. | - экспертная оценка выполнения практических работ; - экспертная оценка выполнения пробных работ на учебной и производственной практике. |
| ПМ.03. Выполнение работ по техническому обслуживанию, выявлению и устранению неполадок электрооборудования промышленных организаций. |
| ПК3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования | - уметь излагать правила диагностирования электрооборудования, его агрегатов и систем; - уметь обоснованно выбирать диагностическое оборудование для определения технического состояния электрооборудования, его агрегатов и систем; - уметь правильно выбирать диагностические параметры для определения технического состояния электрооборудования, его агрегатов и систем; - уметь правильно принимать решения по результатам определения технического состояния электрооборудования, его агрегатов и систем; - уметь правильно демонстрировать диагностику электрооборудования, его агрегатов и систем и устранять простейшие неполадки и сбои в работе. | экспертная оценка выполнения производст- венных работ на практических и лабораторных занятиях экспертная оценка выполнения работ на учебной и производственной практике. |
| ПК3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам | - уметь соблюдать соответствие выполняемого обслуживания перечню, содержанию и объёму работ технологической карты; - уметь выполнять квалифицированное техническое обслуживание и несложный ремонт электрооборудования, его агрегатов и систем; - соблюдать технику безопасности при техническом обслуживании и несложном ремонте электрооборудования его агрегатов и систем. | защита практических работ; зачеты по темам на занятиях. |
| ПК3.3. Выполнять замену электро-оборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей | - уметь выполнять демонтаж и монтаж электрооборудования; - уметь разбирать, собирать и испытывать электрооборудование; - соблюдать технику безопасности при замене и испытании электрооборудования, его агрегатов и систем. | экспертная оценка выполнения работ. |

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  сАРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

гОСУДАРСТВЕННОЕ  автономное ПРофессиональное

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

сАРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«вОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УР

______________ Лебедев А.С.

«__» _________ 20__ г.

Рабочая ПРОГРАММа учебной дисциплины

ОП.02.ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

по профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

2017

РАССМОТРЕНО

На заседании цикловой комиссии электротехнических дисциплин

Протокол №  от «   »                20____г.

Председатель цикловой комиссии

_____________ Нарватова В.Б.

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02.Электротехника  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионального образования (СПО).

Организация-разработчик: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж».

Разработчик:

Нарватова  Валентина Борисовна – преподаватель дисциплин профессионального цикла высшей категории ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж».

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02. Электротехника

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Электротехника является составной частью программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессиям СПО технического профиля:

19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-  контролировать выполнение заземления, зануления;

- производить контроль параметров работы электрооборудования;

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании;

- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов;

- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации;

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей;

- сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов;

- типы и правила графического изображения и составления электрических схем;

- условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин;

- основные элементы электрических сетей;

- принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения;

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, остановки;

- способы экономии электроэнергии;

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов;

- виды и свойства электротехнических материалов;

- правила техники безопасности при работе с электрическими приборами.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов;

самостоятельной работы обучающегося 14 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 42 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 28 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 12 |
| зачет | 2 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 14 |
| в том числе: |  |
| - внеаудиторная самостоятельная работа | 14 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02.Электротехника

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электрические и магнитные цепи. |  |  |
| Тема 1.1 Электрические цепи постоянного тока | Содержание |  | 2 |
|  | 1 | Основные законы электротехники. | 2 |  |
|  | 2 | Лабораторная работа №2 Последовательное соединение приемников и проверка падения напряжения на отдельных приемниках. | 2 |  |
|  | 3 | Общие сведения об электроизмерительных приборах. | 2 |  |
|  | 4 | Лабораторная работа №3 Измерение работы и мощности в цепи постоянного тока. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1.1 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Подготовка рефератов, сообщений, презентаций по темам: Области применения цифровых измерительных приборов. | 4 |  |
| Тема 1.2 Электрические цепи переменного тока | Содержание |  | 2 |
|  | 1 | Понятие электрических цепей переменного тока. | 1 |  |
|  | 2 | Лабораторная работа №4 Изучение явления электромагнитной индукции. | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1.2 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Подготовка рефератов, сообщений, презентаций по темам: Устройство и принцип работы генератора переменного тока. | 1 |  |
| Тема 1.3 Трехфазные электрические цепи | Содержание |  |  |
|  | 1 | Основные понятия о трехфазных электрических цепях. | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 2 Изучение способов соединения фаз источника. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1.3 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Подготовка рефератов, сообщений, презентаций по темам: Трехфазные электротехнические устройства. | 2 |  |
| Тема 1.4 Магнитные цепи | Содержание |  | 2 |
|  | 1 | Магнитные цепи на постоянном и переменном токе. | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 4 Расчет основных характеристик магнитных цепей. | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1.3 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Подготовка рефератов, сообщений, презентаций по темам: Магнитные цепи на постоянном и переменном токе. | 2 |  |
| Раздел 2. Электротехнические устройства |  |  |
| Тема 2.1 Трансформаторы. | Содержание |  | 2 |
|  | 1 | Трансформаторы: типы, назначение, устройство, принцип действия. | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 6 Расчет коэффициента трансформации, КПД трансформатора. | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.2 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Подготовка рефератов, сообщений, презентаций по темам: Трансформаторы специального назначения. | 2 |  |
| Тема 2.2 Электрические машины | Содержание |  | 2 |
|  | 1 | Электрические машины: назначение, типы, характеристики, эксплуатация, обратимость. | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 7 Изучение принципа работы и характеристик машин постоянного тока. | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.3 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Подготовка рефератов, сообщений, презентаций по темам: Установки, связанные с вашей профессией, в которых применяются асинхронные двигатели. | 2 |  |
| Тема 2.3 Полупроводниковые приборы | Содержание |  | 2 |
|  | 1 | Полупроводниковые приборы: классификация, назначение, принцип действия. | 1 |  |
|  | 2 | Лабораторная работа №9 Снятие вольт – амперной характеристики полупроводникового диода. Дифференцированный зачет. | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.4 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Подготовка рефератов, сообщений, презентаций по темам: Линейные и нелинейные элементы промышленной электроники. Интегральные схемы и микроэлектроника. | 1 |  |
| Раздел 3. Производство, распределение и использование электроэнергии |  |  |
| Тема 3.1 Электрические станции, сети и электроснабжение | Содержание |  | 2 |
|  | 1 | Производство электроэнергии, передача и распределение электроэнергии. | 1 |  |
|  | 2 | Дифференцированный зачет. | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3.1 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Подготовка рефератов, сообщений, презентаций по темам: Особенности электроснабжения городов и промышленных предприятий. Энергетическая стратегия России. | 1 |  |
|  | ИТОГО | 42 |  |

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины электротехника требует наличия учебного кабинета «Электротехники».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- плакаты, стенды, макеты, таблицы, опорные конспекты;

- демонстрационные приборы.

Технические средства обучения:

- мультимедиапроектор;

- компьютер с программным обеспечением.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Электротехника: учебник для учреждений нач.проф.образования/ В.М.Прошин. – 3 изд., стер. – М.: ОИЦ «Академия», 2012. – 288 с.

- Электротехника / Бутырин А.П., Толчеев О.В.; учебник для НПО, под редакцией П.А. Бутырина. – 4-е издание., стер. – М: Издательский центр «Академия», 2007г. – 272с.

- Задачник по электротехнике: Учеб.пособие/ П.Н.Новиков, В.Я.Кауфман, О.В.Толчеев и др. – М:ОИЦ «Академия», 2010. – 336 с.

Дополнительные источники:

- Паначевный Б.И. Курс электротехники.: Учебник для студентов механических спец. учеб. заведений. – Харьков: Торсинг, Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002г. – 288с.

- Москаленко В.В. Электрический привод.: Учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. – М.: Высшая школа, 2000г. – 368с.

- Кацман М.М. Электрические машины.: Учебник для студентов сред. проф. учеб. заведений, 3-е издание – М.: Высшая школа, Издательский центр «Академия», 2001г. – 463с.

Интернет – ресурсы:

- Электротехника (электронный ресурс) http://mexmat.ru

- Электронная библиотека издательского центра «Академия»

http://www.academia-moscow.ru

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  «Электротехника» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, при решении обязательных контрольных и самостоятельных работ, контрольных срезов, при фронтальном устном опросе, при работе по индивидуальным карточкам-заданиям, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| умения |
| контролировать выполнение заземления, зануления | Практическое занятие. Экспертная оценка выполнения практического задания |
| производить контроль параметров работы электрооборудования | Практическое занятие. Экспертная оценка выполнения практического задания |
| пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании | Практическое занятие. Экспертная оценка выполнения практического задания |
| рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов | Практическое занятие. Экспертная оценка выполнения практического задания. Тестирование |
| снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации | Практическое занятие. Экспертная оценка выполнения практического задания |
| читать принципиальные, электрические и монтажные схемы | Практическое занятие. Экспертная оценка выполнения практического задания |
| проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ | Практическое занятие. Экспертная оценка выполнения практического задания |
| знания |
| основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей | Практическое занятие, лабораторная работа. Тестирование. Экспертная оценка на практическом занятии. Экспертная оценка защиты лабораторной работы. |
| сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов | Практическое занятие, лабораторная работа. Тестирование. Экспертная оценка на практическом занятии. Экспертная оценка защиты лабораторной работы. |
| типы и правила графического изображения и составления электрических схем | Практическое занятие, лабораторная работа. Тестирование. Экспертная оценка на практическом занятии. Экспертная оценка защиты лабораторной работы. |
| условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин | Практическое занятие. Тестирование. Экспертная оценка на практическом занятии. |
| основные элементы электрических сетей | Практическое занятие. Экспертная оценка выполнения практического задания |
| принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения | Тестирование. Практическое занятие. Экспертная оценка выполнения практического задания |
| двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, остановки | Тестирование. Практическое занятие. Экспертная оценка выполнения практического задания |
| способы экономии электроэнергии | Тестирование. Практическое занятие. Экспертная оценка выполнения практического задания |
| правила сращивания, спайки и изоляции проводов | Практическое занятие. Экспертная оценка выполнения практического задания |
| виды и свойства электротехнических материалов | Практическое занятие. Экспертная оценка выполнения практического задания |
| правила техники безопасности при работе с электрическими приборами | Тестирование. Практическое занятие. Экспертная оценка выполнения практического задания |

Основные показатели оценки результатов обучения смотри приложение  1.

Приложение 1.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| умения |
| контролировать выполнение заземления, зануления | - выполнение измерения сопротивления заземляющего провода при помощи мегаомметра; - сравнение результатов измерения с табличными значениями; - выполнение зачистки концов проводов для заземления и зануления |
| производить контроль параметров работы электрооборудования | - выполнение измерений основных параметров работы электрических машин, трансформаторов, аппаратуры управления и защиты, распределительных устройств, трансформаторных подстанций с помощью электроизмерительных приборов; - выполнение сравнения результатов с табличными данными; - выполнение профилактических испытаний в соответствии с требованиями ПТЭ; - выработка ответа о работе электрооборудования при сравнении результата измерений с данными в справочниках; - планирование работ для устранения неполадок в электрооборудовании |
| пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании | - выполнение пуска двигателя с фазным ротором с помощью пускового реостата, с короткозамкнутым ротором через понижающий автотрансформатор; - выполнение пуска электрического двигателя посредством переключения проводов со «звезды» на «треугольник» |
| рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов | - выполнение сборки электрической цепи постоянного, переменного и трёхфазного токов; - создание электрических схем включения амперметров, вольтметров, ваттметров, омметров, счётчиков электрической энергии; - выполнение сборки электрической цепи управления электрическими двигателями; - выполнение электрических схем включения электрических аппаратов для управления электрическими двигателями; - определение основных параметров электрических цепей постоянного, переменного и трёхфазного токов с использованием основных законов электротехники |
| снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации | - выполнение сборки электрической цепи с лампой накаливания и люминесцентной лампой; - создание электрических схем электрического привода электроинструмента; - выполнение схем электропередачи в электрическом транспорте; - обоснование соблюдения правил техники безопасности при работе с электрооборудованием; - изложение основных требований к эксплуатации электрооборудования с соблюдением норм ТБ |
| читать принципиальные, электрические и монтажные схемы | - выделение отличительных признаков структурной и функциональной схем; - изложение основных требований для чтения электрических схем; - изложение последовательности чтения электрических схем |
| проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ | - выполнение зачистки концов проводов; - выполнение сращивания проводов различными методами; - выполнение соединений и оконцевания проводов; - получение неразъёмных соединений проводов пайкой и склеиванием; - демонстрирование использования паяльника; - изготовление изоляции проводов |
| знания |
| основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей | - формулирование определения электрических цепей и их основных элементов; - изложение закономерностей последовательного и параллельного соединения элементов электрической цепи; - формулирование определения магнитных цепей и их основных элементов; - выполнение графического и векторного представления электрического тока; - нахождение индуктивного ёмкостного и полного сопротивления электрической цепи переменного тока; - формулирование условий резонанса напряжений и токов в электрической цепи переменного тока; - формулирование определения активной, реактивной и полной мощности в цепи переменного тока; - обоснование способов повышения коэффициента мощности; - выполнение расчётов основных величин электрической цепи |
| сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов | - изложение основных методов измерения электрических величин; - изложение устройства и принципа действия электроизмерительных приборов различных систем; - изложение достоинств и недостатков по техническим характеристикам электроизмерительных приборов различных систем; - формулирование определения погрешностей прибора и их обозначение на шкале; - выполнение чтения шкалы электроизмерительного прибора; - получение расчётных формул для расширения предела измерения амперметра и вольтметра |
| типы и правила графического изображения и составления электрических схем | - формулирование основных типов электрических схем (структурные, функциональные, монтажные); - выделение основных правил необходимых для графического изображения и составления электрических схем; - выделение отличительных особенностей принципиальных и монтажных схем; - выполнение структурных, функциональных и монтажных схем простейших электроустановок |
| условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин | - изложение условных обозначений, применяемых в электротехнике; - выполнение электрических схем различных электротехнических устройств и электрических машин при помощи условных обозначений; - нахождение условных обозначений на стенде – экзаменаторе |
| основные элементы электрических сетей | - формулирование определения электроэнергетической системы; - изложение условных обозначений каждого элемента электроэнергетической системы; - изложение и изображение условных обозначений элементов электрических сетей; - доказательство необходимости объединения электрических станций в электроэнергетическую систему; - обоснование факта применения данной энергетической станции в данной местности; - формулирование определения электрической сети; - обоснование достоинств и недостатков магистральной схемы питания подстанций в сравнении с радиальной; - выполнение расчётов экономического сечения проводов электрических сетей, потери напряжения, механической прочности для воздушных линий электропередачи; - обоснование деления потребителей электроэнергии на три категории в зависимости от надёжности электроснабжения; - доказательство необходимости экономии электрической энергии; - формулирование способов повышения коэффициента мощности |
| принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения | - выделение основных элементов любого электротехнического устройства (электроизмерительного прибора, электрической машины, электрического аппарата); - формулирование принципа действия любого электротехнического устройства на основе законов электродинамики; - обоснование применения данного электротехнического устройства в промышленности; - формулирование определения основных характеристик электротехнического устройства; - выполнение схем электроснабжения потребителей, промышленных предприятий, электротранспорта и электроинструмента |
| двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, остановки | - изложение устройства электродвигателей и генераторов; - формулирование основных свойств электромашин (обратимость); - выполнение классификации электродвигателей; - формулирование определений коллектора, якоря, индуктора; - Формулирование основных явлений в двигателях (коммутация, вращающееся магнитное поле); - сравнение синхронности и асинхронности в электродвигателях; - обоснование принципа действия электродвигателей на основе законов электродинамики; - изложение различных способов пуска и остановки электродвигателей |
| способы экономии электроэнергии | - обоснование необходимости экономии электроэнергии; - изложение различных способов экономии электроэнергии (компенсирующие устройства, синхронные двигатели, рациональное использование мощностей, ограничение режимов холостого хода, замена малонагруженных двигателей двигателями меньшей мощности и т.д.) |
| правила сращивания, спайки и изоляции проводов | - изложение правил сращивания, спайки и изоляции проводов; - обоснование наличия малого сопротивления и высокой механической прочности в местах соединения проводников; - формулирование определения неразъёмных видов соединения жил проводов и кабелей; - выделение основных областей применения различных видов соединения проводов |
| виды и свойства электротехнических материалов | - выделение всех электротехнических материалов по способности проводить электрический ток на подгруппы; - изложение основных свойств электротехнических материалов в каждой подгруппе; - обоснование выбора того или иного материала для применения в технике (учёт механических, химических свойств, возможность соединения пайкой, сваркой, стойкость против коррозии) |
| правила техники безопасности при работе с электрическими приборами | - изложение причин электротравматизма; - обоснование условий для наибольшей опасности электрического тока для человека; - перечисление случаев поражения человека электрическим током в быту и на производстве; - создание перечня защитных средств для предупреждения электротравматизма; - изложение основных требований к монтажу и ремонту электрооборудования с целью исключения поражения электрическим током; - формулирование общих правил ТБ; - демонстрирование оказания первой помощи при поражении электрическим током |

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  сАРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

гОСУДАРСТВЕННОЕ  автономное ПРофессиональное

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

сАРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«вОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УР

______________ Лебедев А.С.

«__» _________ 20__ г.

Рабочая ПРОГРАММа учебной дисциплины

ОП.04 ОХРАНА ТРУДА

по профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

2017

РАССМОТРЕНО

На заседании цикловой комиссии электротехнических дисциплин

Протокол №  от «   »                20____г.

Председатель цикловой комиссии

_____________ Нарватова В.Б.

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. «Охрана труда» разработана   основе обязательной части Федерального государственного образовательного стандарта СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) (далее – ФГОС) по профессии 19861"Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования"

Организация-разработчик: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж».

Разработчик:

Матвеев А.В. – преподаватель электротехнических дисциплин ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж».

# 1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Охрана труда

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Охрана труда»  является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по профессии 19861"Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования"

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;

- пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты;

- применять безопасные приемы труда на территории предприятий и в производственных помещениях;

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности;

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда;

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;

- действие токсичных веществ на организм человека;

- законодательство в области охраны труда;

- меры предупреждения пожаров и взрывов;

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности;

- общие требования безопасности на территории организации и в производственных помещениях;

- основные причины возникновения пожаров и взрывов;

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;

- правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии;

- права и обязанности работников в области охраны труда;

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной защиты;

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты;

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов.

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 18 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов;

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 18 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 12 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 6 |
| Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета |

# 2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Охрана труда

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1.1. Законодательство в области охраны труда | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | 1 | Нормативные документы по охране труда и здоровья: |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Порядок оценки состояния техники безопасности на производственном объекте: система инструктажей |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося Общие требования к безопасности труда Виды инструктажа. Основные понятия о травматизме и его причины, профзаболевания. | 3 |  |
| Тема 2. Электробезопасность | 1 | Особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве Классификация электроустановок, производственных помещений и условий работ по степени электробезопасности | 2 |  |
|  | 2 | Первая помощь при поражении электрическим током | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1 | Решение практических задач, связанных с способами защиты людей и электроустановок. | 2 |  |
|  | 2 | Изучение использования средств индивидуальной и групповой защиты; Дифференцированный зачет | 2 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося Составление теста по темам «Законодательство в области охраны труда» и «Электробезопасность» | 2 |  |
|  | ВСЕГО | 18 |  |

# 3  условия реализации  программы дисциплины

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины ОП.04. «Охрана труда»   требует наличия учебного кабинета «Охраны труда»

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся

- плакаты:

«пожарная безопасность»;

«пути проникновения вредных веществ в организм человека»;

«неблагоприятные производственные факторы»;

«ПДК вредных веществ»;

«первая медицинская помощь при ожоге»;

«нормы освещенности»;

«естественное освещение зданий»;

«первая помощь при электротравме»;

«освобождение пострадавшего от действия электрического тока»;

«классификация помещений по степени опасности поражения током»;

«предупредительные плакаты».

- приборы:

- прибор для измерения влажности;

- огнетушители.

- демонстрационные фильмы:

- «Влияние вредных факторов на организм человека»;

- «Оказание первой помощи пострадавшим»

- «Проведение инструктажей»

Технические средства обучения:

-компьютер;

-мультимедиапроектор.

# 3.2  Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. «Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий», 9-е издание, Академия, 2014

2. Куликов О.Н. Охрана труда в металлообрабатывающей промышленности (8-е изд), (в электронном формате), 2015

Закон Республики Башкортостан «Об охране труда в Республике Башкортостан» от 09.01.2001 г.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. (раздел Х. Охрана труда)

Постановление от 24.10.2002 г. № 73 Министерства труда и социальных отношений  Российской Федерации «Об утверждение форм документов. необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях организации»

Приказ от 29.05.2006 г. №413 Министерства труда и социальных отношений  Российской Федерации «Об утверждение типового положения о комитете (комиссии) по охране труда».

Сборник Федеральных законов

Дополнительные источники:

Арустамов Э.А. Охрана труда: Учебник. -М: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007.

Андреев С.В. ,Ефремова О.С. Охрана труда от «А» до «Я».-Издательство «Альфа-Пресс».2006.

Липецкий В.А., Пряников В.И. Охрана труда, техника безопасности и пожарная профилактика на предприятиях химической промышленности. М., Химия. 2004

Магась В.И. Трудовой кодекс Российской Федерации в вопросах и ответах

Ростов н/Д.: Феникс.2007

Роздин И.А., Хабарова Е.И., Вареник О.Н. Безопасность производства и труда на химических предприятиях. - М.: Химия, КолосС, 2006.

Курс лекций по профессиональной дисциплине «Охрана труда» в электронном варианте

Интернет-ресурсы:

Справочная правовая система «Энциклопедия Российского права».

ООО «Арбат», Москва.

Электронные тексты документов

ООО «Современные информационные услуги»,  Пермь

# 4.  Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП.04. «Охрана труда»   осуществляется  в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестировании,  при решении ситуационных задач, при коллективном обсуждении, при работе в малых группах, а  также при выполнении обучающимися докладов, рефератов.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения |
| оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте | Экспертная оценка на практическом занятии |
| пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты | Экспертная оценка на практическом занятии |
| применять безопасные приемы труда на территории предприятия и в производственных помещениях | Экспертная оценка выполнения практического задания |
| использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и индивидуальной защиты | Экспертная оценка выполнения практического задания |
| определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности | Экспертная оценка на практическом занятии. Тестирование. |
| Соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности | Экспертная оценка на практическом занятии. Тестирование. |
| Знания |
| виды и правила проведения инструктажей по охране труда | Тестирование. |
| возможные опасные и вредные факторы и средства защиты | Тестирование |
| действие токсичных веществ на организм человека | Тестирование |
| законодательство в области охраны труда | Тестирование |
| меры предупреждения пожаров и взрывов | Тестирование |
| нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности | Тестирование |
| общие требования безопасности на территории предприятия и производственных помещениях | Тестирование |
| основные причины возникновения пожаров и взрывов | Тестирование |
| особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве | Тестирование |
| правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, система мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижение вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии | Тестирование |
| права и обязанности работников в области охраны труда | Тестирование |
| правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов | Тестирование |
| правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной защиты | Тестирование |
| предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты | Тестирование |
| принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях | Тестирование |
| средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов | Тестирование |

Основные показатели оценки результата обучения смотри приложение 1.

Приложение 1.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения |
| оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте | - аргументированность оценки состояния техники безопасности |
| пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты | - демонстрация использования средств индивидуальной защиты; - соблюдение требований охраны труда при пользовании средствами индивидуальной и групповой защиты |
| применять безопасные приемы труда на территории предприятия и в производственных помещениях | - выполнение инструкций и требований техники безопасности на территории предприятия |
| использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и индивидуальной защиты | - демонстрация использования средств защиты; - аргументированность выбора средств коллективной и индивидуальной защиты |
| определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности | - обоснование воздействия вредных факторов на человека; - логичность проведения анализа опасных и вредных факторов |
| соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности | - изложение правил охраны труда и техники безопасности; - соблюдение правил и норм охраны труда; - владение средствами личной и производственной санитарии; - владение средствами противопожарной защиты |
| Знания |
| виды и правила проведения инструктажей по охране труда | - изложение видов инструктажей по охране труда; - формулирование правил проведения инструктажей по охране труда |
| возможные опасные и вредные факторы и средства защиты | - обоснование воздействия вредных факторов на человека |
| действие токсичных веществ на организм человека | - охарактеризовывание действия токсичных веществ на организм человека |
| законодательство в области охраны труда | - изложение основных положений законодательства в области охраны труда |
| меры предупреждения пожаров и взрывов | - выполнение требований инструкций по пожарной безопасности |
| нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, проф. санитарии и пожаробезопасности | - изложение основных положений нормативных документов по охране труда и здоровья, основы профгигиены, проф. санитарии и пожаробезопасности |
| общие требования безопасности на территории предприятия и производственных помещениях | - соблюдение требований безопасности на территории предприятия и производственных помещениях |
| основные причины возникновения пожаров и взрывов | - анализ основных причин возникновения пожаров и взрывов |
| правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, система мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижение вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии | - изложение системы мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижение вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии |
| права и обязанности работников в области охраны труда | - изложение основных положений законодательства в области охраны труда |
| правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов | - формулирование правил безопасной эксплуатации установок и аппаратов |
| правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной защиты | - изложение правил охраны труда и техники безопасности; - соблюдение правил и норм охраны труда; - владение средствами личной и производственной санитарии; - владение средствами противопожарной защиты |
| предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты | - соответствие выбора средств индивидуальной защиты в зависимости от ПДК |
| принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях | - проектирование развития событий при чрезвычайных ситуациях; - аргументированность оценки последствий при чрезвычайных ситуациях |
| средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов | - использование методов повышения безопасности технических средств и технологических процессов; - аргументированность выбора средств повышения безопасности технических средств и технологических процессов |