аннотация

к рабочЕЙ  ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01

Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1.	Область применения программы

Рабочая    программа    профессионального    модуля    является    частью    основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.26      Мастер      по      ремонту      и      обслуживанию      инженерных      систем      жилищно-коммунального хозяйствав части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйстваи соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом) системыводоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства.

ПК 1.2. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения.

ПК 1.3. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления.

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использованав области обслуживания      инженерных      систем      жилищно-коммунального хозяйствапри наличии среднего специального образования. Опыт работы  не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

меть практический опыт:

- техническом обслуживании в соответствии с заданием/нарядом системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения;

- ремонте и монтаже отдельных узлов системы отопления.

уметь:

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду;

- определять исправность средств индивидуальной защиты;

- читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду;

- проводить техническое обслуживание оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- заполнять техническую документацию по результатам осмотра;

- выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ;

- устранять неисправности санитарно-технических систем и оборудования;

- проводить испытания отремонтированных систем и оборудования водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- подготавливать внутридомовые системы водоснабжения, отопления, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации;

- выполнять консервацию внутридомовых систем.

знать:

- требования по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу отдельных узлов оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- виды и основные правила построения чертежей, эскизов и схем систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; правила заполнения технической документации;

- сущности и содержания технической эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих негативное влияние на окружающую среду;

- виды, назначение, устройство, принципы работы домовых санитарно-технических систем и оборудования, домовых системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, систем отопления, отопительных приборов, циркуляционных насосов, элеваторных и тепловых узлов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры и вспомогательного оборудования;

- технологию техники обслуживания домовых санитарно-технических систем и оборудования;

- виды, назначение и принципы работы систем контроля технического состояния оборудования объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- основные понятия систем автоматического управления и регулирования; назначение и принципы действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов;

- правила применения контрольно-диагностической аппаратуры;

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента;

- сущность и содержание ремонта и монтажа систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- подготовку внутридомовой системы отопления, системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации, опрессовки системы отопления;

- порядок обслуживания элеваторных и тепловых узлов и вспомогательного оборудования;

- технические документы на испытание и готовность к работе оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектовжилищно-коммунальногохозяйства.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего: 1030 часов;

учебных занятий: 229 часов;

в том числе

теоретическое обучение: 125 часов;

лабораторных и практических занятий – 102 часа;

самостоятельной учебной работы – 45 часов;

учебной практики – 468 часа;

производственной практики – 288 часа.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1. | Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом) системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства. |
| ПК 2. | Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения. |
| ПК 3. | . Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления. |
| ОК 1. | . Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 2. | . Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6. | . Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 7. | . Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК):

Раздел 1. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов     системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства

МДК 01.01. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов     системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства

Тема 1.1. Системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода

Тема 1.2. Схемы водопроводных сетей

Тема 1.3. Материалы и оборудование систем холодного водоснабжения

Тема 1.4. Измерение и учет расхода воды

Тема 1.5. Противопожарные водопроводы

Тема 1.6. Основы автоматизации систем водоснабжения зданий

Тема 1.7. Диагностика системы водоснабжения, в том числе

поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства

Тема 1.8. Техническое обслуживание системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства

Тема 1.9. Основы «бережливого производства» и защиты окружающей среды

Тема 2. Ремонт и монтаж отдельных узлов систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства

Тема 2.1. Сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов   и оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства

Тема 2.2. Требования охраны труда при производстве ремонтных и монтажных работ

Тема 2.3. Материалы и инструменты для проведения ремонта

Тема 2.4. Технология и техника проведения гидравлических испытаний систем

Раздел 2. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом)   системы водоотведения (канализации), внутренних   водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства

МДК 01.02. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом)   системы водоотведения (канализации), внутренних   водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства

Тема 1. Технология и техника обслуживания системы водоотведения (канализации), внутренних   водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства

Тема 1.1. Системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства

Тема 1.2. Устройство водоотводящих сетей

Тема 1.3. Диагностика системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства

Тема 1.4. Техническое обслуживание системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства

Тема 1.5. Основы «бережливого производства» и защиты окружающей среды

Тема 2. Ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоотведения (канализации), внутренних   водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства

Тема 2.1. Сущность, назначение

Тема 2.2. Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов ЖКХ

Тема 2.3. Требования охраны труда при производстве ремонтных и монтажных работ

Тема 2.4. Технология и техника проведения гидравлических испытаний системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов

Раздел 3. Техническое обслуживание, ремонт, монтаж отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом) системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства

МДК 01.03. Техническое обслуживание, ремонт, монтаж отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом) системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства

Тема 1. Технология и техника обслуживания системы   отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства

Тема 1.1. Системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства

Тема 1.2. Чертежи, эскизы и схемы, применяемые при выполнении работ по техническому обслуживанию системы   отопления и горячего водоснабжения

Тема 1.3. Диагностика системы   отопления и горячего водоснабжения

Тема 1.4. Техническое обслуживание системы   отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства

Тема 1.5. Основы «бережливого производства» и защиты окружающей среды

Тема 2. Ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства

Тема 2.1. Сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов   и оборудования системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства

Тема 2.2. Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов

системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства

Тема 2.3. Требования охраны труда при производстве ремонтных и монтажных работ системы отопления и горячего водоснабжения

Тема 2.4. Технология и техника проведения гидравлических испытаний системы отопления и

горячего водоснабжения

Преподаватели ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» Зарубина Н.М., Петрова Н.А.,

Чернышова С.В.